| 07.07.2022 | № | 42.16/10 | На № |  | від |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Керівнику підприємства

Керівнику підприємства

Шановні панове!

Прошу розглянути можливість постачання на адресу ПрАТ «ДМЗ» в 3 кварталі 2022 року наступної продукції:

| №№ п/п | Номенкла-тура | Найменування (опис) матеріалу | Од. вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7301059 | Автомат АП-50 3МТ-50а кількість полюсів - 3 | шт | 2 |
| 2 | 7301118 | Автомат АЕ2046-40а | шт | 1 |
| 3 | 7301146 | Вимикач КУ-701 | шт | 2 |
| 4 | 7301213 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 16А х-ка С | шт | 6 |
| 5 | 7301228 | Вимикач автоматичний ВА20-10 1Р 25А х-ка S | шт | 5 |
| 6 | 7301252 | Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р 50А | шт | 1 |
| 7 | 7301256 | Контакт врубний 5БЕ.568.004 для автомата АВ2М10В | шт | 9 |
| 8 | 7301263 | Вимикач автоматичний ВА77 1-100 100А (триполюсний) | шт | 2 |
| 10 | 7306041 | Контакт рухомий для контактора КТП-6013 | шт | 60 |
| 11 | 7306048 | Контактор КТ-6023 160а | шт | 1 |
| 12 | 7306083 | Контакт нерухомий для контактора КТП-6013 | шт | 60 |
| 13 | 7306092 | Контактор вакуумний КВТ-1,14-2,5/160 У3 котушка 220В змін. | шт | 1 |
| 15 | 7309023 | Пост управління вибухозахищений КУ92-Ех211ВТ5-У2 | шт | 1 |
| 16 | 7311028 | Трансформатор Т-0,66-200/5 ТУ 16-522.113-102 ТУ | шт | 6 |
| 17 | 7311029 | Трансформатор Т-0,66-300/5 ТУ 16-522.113-102 ТУ | шт | 3 |
| 18 | 7311081 | Трансформатор Т-0,66-600/5-1 кл.0,5S | шт | 12 |
| 19 | 7311102 | Трансформатор Т-0,66-1 800/5 (0,5S) | шт | 3 |
| 20 | 7312043 | Пускач ПМЛ-2100 220В | шт | 1 |
| 21 | 7312058 | Пускач ПМЛ-2210 | шт | 4 |
| 22 | 7312072 | Пускач ПМЛ-1101 220В | шт | 2 |
| 23 | 7312083 | Пускач ПМЛ-3100 220В | шт | 4 |
| 24 | 7312106 | Котушка до пускателю ПМЛ 2100 220В | шт | 5 |
| 25 | 7316006 | Ключ-бирка ПЕ-171 ККБ1Р ТУ 25.02-1746-92 | шт | 10 |
| 26 | 7317088 | Реле струму РЕВ-571 ТУ-16.547.024-85 ТУ | шт | 3 |
| 27 | 7317252 | Котушка до РЕВ-812 220В 220 В, для реле | шт | 9 |
| 28 | 7317253 | Котушка до РЕВ-811 220В 220 В, для реле | шт | 9 |
| 29 | 7318013 | Електромагніт МІС-3100 ТУ 16-529.009-75 | шт | 6 |
| 30 | 7318051 | Котушка КТ-6023 220В | шт | 6 |
| 31 | 7318064 | Котушка МП-201 220В ПВ-40% | шт | 3 |
| 32 | 7318084 | Котушка КТ-6050 220В | шт | 2 |
| 33 | 7318086 | Котушка КТП-6020 220В | шт | 5 |
| 34 | 7318099 | Котушка КТ-6043 220В | шт | 1 |

При зацікавленості Вашого підприємства у реалізації вищезгаданої продукції, прошу направити на нашу адресу e-mail: Oksana.Kovtun@dmz-petrovka.dp.ua техніко-комерційну пропозицію із зазначенням наступної інформації:

1. Мінімальна договірна ціна без урахування ПДВ (має містити не більше двох знаків після коми), ПДВ (має містити не більше двох знаків після коми).

2. Форма оплати (пріоритетне відстрочення платежу 45 календарних днів).

3. Базис поставки (приоритетно СРТ склад Покупця згідно з Інкотермс 2010).

4. Виробник продукції.

5. Статус Вашої організації щодо виробника.

6. Пропозицію прошу надіслати також в форматі Ecxel або Word.

Пропозиції приймаються до 13.07.2022р. включно.

З Повагою,

Начальник  ВЗМіУ

ПрАТ «ДМЗ»					А.М. Москаленко

Вик. Ковтун О.М.

Тел. 794-83-56