| 25.12.2023 | № | 42.0/ 455 | На № |  | від |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Керівнику організації /

начальнику служби маркетингу

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» пропонує Вам розглянути запит та повідомити про можливість постачання у 1декаді січня 2022р. наступної продукції:

| № лоту | Ном / номер | Найменування Товару згідно запиту | Од. вим. | кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1904013 | Патрон різьбовий для електричних ламп Е27 | шт | 20 |
| 2 | 1904051 | Дросель (баласт) АПР/ДБІ до лампи ДНаТ 250Вт | шт | 11 |
| 3 | 1904052 | Дросель (баласт) АПР/ДБІ до лампи ДНаТ 400Вт | шт | 16 |
| 4 | 1904062 | Імпульсно-запальний пристрій (ІЗП) до лампи ДНаТ-250Вт | шт | 15 |
| 5 | 1904063 | Імпульсно-запальний пристрій (ІЗП) до лампи ДНаТ-400Вт | шт | 36 |
| 6 | 1901023 | Лампа МО 36-100 (95) Вт Е27 розжарювання для світильників місцевого освітлення | шт | 127 |
| 7 | 1901032 | Лампа Г(Т)-230-240-500 Вт Е40 розжарювання загального призначення | шт | 120 |
| 8 | 1901079 | Лампа HPL-N/ДРЛ 250Вт Е40 ртутна газорозрядна високого тиску | шт | 10 |
| 9 | 1901068 | Лампа SOH-T/SL/ДНаТ 400W Е40 натрієва високого тиску | шт | 6 |
| 10 | 1901234 | Лампа NAV-T/SOH-T/SL/ДНаТ 600W Е40 натрiєва високого тиску | шт | 3 |
| 11 | 1908032 | Лампа LED 5-7W 4000-4200К E14, 220-240V 50Гц тип R50 | шт | 45 |
| 12 | 1908012 | Лампа LED 7-9W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60 | шт | 55 |
| 13 | 1908013 | Лампа LED 12W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60-А65 | шт | 150 |
| 14 | 1908014 | Лампа LED 15-16W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60-А65-А70 | шт | 30 |
| 15 | 1908015 | Лампа LED 18-20W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А65-А80 | шт | 130 |
| 16 | 1908029 | Лампа LED 45-50W 5300-6500K E40, 220-240V 50Гц тип А65-А80 | шт | 66 |
| 17 | 1908027 | Лампа LED 55-60W 5300-6500K E40, 220-240V 50Гц тип А65-А80 | шт | 4 |
| 18 | 1908020 | Лампа LED 65-70W 6500K E40, 220-240V 50Гц тип А65-А80 | шт | 10 |
| 19 | 1908016 | Лампа LED трубчата 7-9W L-600 4000-4200К G13тип Т8 | шт | 40 |
| 20 | 1908023 | Лампа LED трубчата 18-20w L-1200 4000-6500К G13 тип Т8 | шт | 110 |
| 21 | 1908033 | Лампа LED низьковольтна 10-12W 12-48В E27 4000-4200K | шт | 20 |
| 22 | 1907035 | Ліхтар налобний Boruit RJ3000 з трьома рефлекторами | шт | 5 |
| 23 | 1907043 | Ліхтар акумуляторний світлодіодний LED YJ-2820 | шт | 2 |
| 24 | 1902058 | Прожектор LED 50W 4500Lm 6500K IP65 220-240V | шт | 14 |
| 25 | 1902065 | Прожектор LED 100W 9000Lm 6500K IP65 220-240V | шт | 7 |
| 26 | 1903178 | Светильник LED Waterproof 40W L-1200 3600Lm 6500К IP65 180-240V | шт | 20 |

При зацікавленості Вашого підприємства у реалізації вищезгаданої продукції,

прошу сформувати Вашу відповідь у вигляді техніко-комерційної пропозиції на ім'я начальника відділу конкурентних процедур дирекції з постачання                                             Решетнікова Петра В'ячеславовича

та надіслати його на e-mail: Alla.Sokovets@dmz-petrovka.dp.ua ,

у строк не пізніше 27.12.2022 р. включно

із зазначенням наступної інформації:

1. Мінімальна договірна ціна без урахування ПДВ;

2. Форма оплати (пріоритетно – 100% відстрочка платежу min 60 к. дн.);

3. Базис постачання, згідно з ІНКОТЕРМС 2010 (пріоритетно CPT/DDP, склад Покупця);

4. Строк постачання продукції;

5. Виробник продукції;

6. Статус Вашої організації щодо виробника.

Звертаю Вашу увагу на те, що процедура вибору Постачальника буде проводитися в один етап. Прохання в комерційних пропозиціях вказувати мінімально-рентабельні для Вашої компанії ціни з максимально можливим відстроченням платежу.

З повагою,

Начальник відділу конкурентних процедур

Дирекції з постачання ПрАТ «ДМЗ»			П.В. Решетніков

Соковець Алла Анатоліївна

Viber (097) 295-22-15