| 16.03.2023 | № | 42.13/ 292 | На № |  | від |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Керівнику організації /

начальнику служби маркетингу

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» пропонує Вам розглянути запит та повідомити про можливість постачання у квітні 2023р. наступної продукції:

| № лоту | Ном / номер | Найменування Товару згідно запиту | Од. вим. | кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1904062 | Імпульсно-запалюючий пристрій (ІЗП) до лампи ДНаТ-250Вт | шт | 12 |
| 2 | 1901023 | Лампа МО 36-100 (95) Вт Е27 розжарювання для світильників місцевого освітлення | шт | 100 |
| 3 | 1901032 | Лампа Г(Т)-230-240-500 Вт Е40 розжарювання загального призначення | шт | 138 |
| 4 | 1901071 | Лампа SON-T/SL/ДНаТ 250 W Е40 натрієва високого тиску | шт | 12 |
| 5 | 1901113 | Лампа ПЖ 50х500 Р 42s/42 прожекторна залізнична | шт | 10 |
| 6 | 1901173 | Лампа PL-11W 230V цоколь G23 | шт | 1 |
| 7 | 1901189 | Лампа МН/МГЛ/МГ 400W E40 металогалогенна високого тиску | шт | 10 |
| 8 | 1901212 | Лампа газорозрядна металогалогенна 250W Е40 220V | шт | 5 |
| 9 | 1908012 | Лампа LED 7-9W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60 | шт | 30 |
| 10 | 1908013 | Лампа LED 12W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60-А65 | шт | 83 |
| 11 | 1908014 | Лампа LED 15-16W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60-А65-А70 | шт | 240 |
| 12 | 1908015 | Лампа LED 18-20W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А65-А80 | шт | 113 |
| 13 | 1908016 | Лампа LED трубчаста 7-9W L-60 4000-4200К G13, 220-240V 50Гц тип Т8 | шт | 25 |
| 14 | 1908036 | Лампа LED трубчаста 7-9W L-600 6000-6500К G13, 220-240V 50Гц тип Т8 | шт | 80 |
| 15 | 1908023 | Лампа LED трубчаста 18-20W L-1200 4000-6500К, G13 220-240v 50Гц тип Т8 | шт | 78 |
| 16 | 1908029 | Лампа LED 45-50W E40 4000К-6500K | шт | 37 |
| 17 | 1908027 | Лампа LED 55-60W E40 5300-6500K | шт | 18 |
| 18 | 1908033 | Лампа LED низьковольтна 10-12W 12-48В E27 4000-4200K | шт | 38 |
| 19 | 1907043 | Ліхтар акумуляторний світлодіодний LED YJ-2820 | шт | 1 |
| 20 | 1907044 | Ліхтар налобний Yajia YJ 1898-1 акумуляторний | шт | 2 |
| 21 | 1902043 | Прожектор EVRO LIGHT EV-100-01 100W SMD 95-265V 6400K SanAn 8000Lm SMD | шт | 2 |
| 22 | 1902058 | Прожектор LED 50W IP65 90Лм/Вт 6500K 220-240V | шт | 2 |
| 23 | 1902072 | Прожектор LED 30W 3000Lm 6500K IP65 АС220-240V | шт | 17 |
| 24 | 1902047 | Прожектор LED 100W 8000Lm 6400K | шт | 2 |
| 25 | 1903142 | Світильник промисловий EVRO-LED-SH-40 2х1200мм IP65 36Вт в комплекті з лампами 2шт LED 18Вт L-1200 T8 G13 4500-6400K ГОСТ 8607-82 | шт | 30 |
| 26 | 1903170 | Світильник LED консольний 100Вт 9000Lm IP65 6400К для освітлення автомагістралей, вулиць, доріг і площ (Євросвітло КSKYHIGH-100-060) | шт | 5 |

При зацікавленості Вашого підприємства у реалізації вищезгаданої продукції,

прошу сформувати Вашу відповідь у вигляді техніко-комерційної пропозиції на ім'я начальника відділу конкурентних процедур дирекції з постачання                                             Решетнікова Петра В'ячеславовича

та надіслати його на e-mail: Alla.Sokovets@dmz-petrovka.dp.ua ,

у строк не пізніше 20.03.2023 р. включно

із зазначенням наступної інформації:

1. Мінімальна договірна ціна без урахування ПДВ;

2. Форма оплати (пріоритетно – 100% відстрочка платежу min 60 к. дн.);

3. Базис постачання, згідно з ІНКОТЕРМС 2010 (пріоритетно CPT/DDP, склад Покупця);

4. Строк постачання продукції;

5. Виробник продукції;

6. Статус Вашої організації щодо виробника.

Звертаю Вашу увагу на те, що процедура вибору Постачальника буде проводитися в один етап. Прохання в комерційних пропозиціях вказувати мінімально-рентабельні для Вашої компанії ціни з максимально можливим відстроченням платежу.

З повагою,

Начальник відділу конкурентних процедур

Дирекції з постачання ПрАТ «ДМЗ»			П.В. Решетніков

Соковець Алла Анатоліївна

Viber (097) 295-22-15