| от 09.06.2023 |  | № 42.13/601 |
| --- | --- | --- |
| на № |  |  |

КЕРІВНИКУ ОРГАНІХАЦІЇ

КЕРІВНИКУ ПІДРОЗДІЛУ

РЕАЛИЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

## Шановні Панове!

## ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» пропонує Вам розглянути запит та повідомити про можливість постачання у червні, липні  2023р. наступної продукції:

| № лота | Ном / номер | Найменування Товару | Од. вим. | кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009041 | Кран 11ч6бк Ду15 Ру10 ТУ У 00218259.002-99 | шт | 2 |
| 2 | 2010066 | Кран 11Б27п Ду15 Ру16-25 | шт | 2 |
| 3 | 2018023 | Відводи круто вигнуті 90 градусів ст.20 57х5 ДСТУ ГОСТ 17375:2003 | шт | 10 |
| 4 | 2018026 | Відводи круто вигнуті 90 градусів ст.20 76х6 ДСТУ ГОСТ 17375:2003 | шт | 10 |
| 5 | 2018027 | Відводи круто вигнуті 90 градусів ст.20 89х6 ДСТУ ГОСТ 17375:2003 | шт | 8 |
| 6 | 2018051 | Відводи круто вигнуті 45 градусів ст.20 108х6 ДСТУ ГОСТ 17375:2003 | шт | 6 |
| 7 | 2002033 | Вентиль кисневий балонний ВК- 94-01 исп.01 | шт | 2 |
| 8 | 2008136 | Клапан 16с10п зворотній підйомний фланцевий Ду100 Ру16 з відповідними фланцями, кріпильними деталями і прокладками | шт | 1 |
| 9 | 2010066 | Кран 11Б27п Ду15 Ру16-25 | шт | 3 |
| 10 | 2010067 | Кран 11Б27п Ду20 Ру16-25 | шт | 3 |
| 11 | 2010068 | Кран 11Б27п Ду25 Ру16-25 | шт | 3 |
| 12 | 2011048 | Кран АРС 1.065.16.1.3 | шт | 1 |
| 13 | 2011085 | Кран шаровий двоходовий GE2GGT53011A000 | шт | 1 |
| 14 | 2018023 | Відводи круто вигнуті 90 градусів ст.20 57х5 ДСТУ ГОСТ 17375:2003 | шт | 7 |
| 15 | 2018081 | Вiдводи круто вигнутi 90 градусiв ст.20 48х6 ДСТУ ГОСТ 17375:2003 | шт | 2 |
| 16 | 2022002 | Регулятор тиску 21ч10нж Ду50 НО | шт | 1 |

## При зацікавленості Вашого підприємства у реалізації вищевказаної продукції,

## прошу сформувати Вашу відповідь у вигляді техніко-комерційної пропозиції на ім'я начальника відділу конкурентних процедур дирекції з постачання                                             Решетнікова Петра В'ячеславовича   та надіслати його на e-mail: Olga.Skotarenko@dmz-petrovka.dp.ua , у строк не пізніше 13.06.2023 р. до 16.00 із зазначенням наступної інформації:

## 1. Мінімальна договірна ціна без урахування ПДВ;

## 2. Форма оплати (пріоритетно – 100% відстрочка платежу min 60 к. дн.);

## 3. Базис постачання, згідно з ІНКОТЕРМС 2010 (пріоритетно CPT/DDP, склад Покупця);

## 4. Строк постачання продукції;

## 5. Виробник продукції;

## 6. Статус Вашої організації щодо виробника.

З повагою,

Директор з постачання ПрАТ «ДМЗ»				     О.О. Котляров

Ольга Скотаренко

(056) 794-83-57