| 30.06.2023 | № | 42.13/ 712 | На № |  | від |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Керівнику організації /

начальнику служби маркетингу

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод» пропонує Вам розглянути запит та повідомити про можливість постачання у липні 2023р. наступної продукції:

| № лоту | Ном / номер | Найменування Товару згідно запиту | Од. вим. | кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1901023 | Лампа МО 36-100 (95) Вт Е27 розжарювання для світильників місцевого освітлення | шт | 50 |
| 2 | 1901032 | Лампа Г(Т)-230-240-500 Вт Е40 розжарювання загального призначення | шт | 120 |
| 3 | 1901068 | Лампа SOH-T/SL/ДНаТ 400W Е40 натрієва високого тиску | шт | 4 |
| 4 | 1901189 | Лампа МН/МГЛ/МГ 400W E40 металогалогенна високого тиску | шт | 20 |
| 5 | 1904062 | Імпульсно-запалюючий пристрій (ІЗП) до лампи ДНаТ-250Вт | шт | 10 |
| 6 | 1901113 | Лампа ПЖ 50х500 Р 42s/42 прожекторна залізнична | шт | 10 |
| 7 | 1908012 | Лампа LED 7-9W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60 | шт | 45 |
| 8 | 1908013 | Лампа LED 12W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60-А65 | шт | 96 |
| 9 | 1908014 | Лампа LED 15-16W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60-А65-А70 | шт | 264 |
| 10 | 1908015 | Лампа LED 18-20W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А65-А80 | шт | 36 |
| 11 | 1908016 | Лампа LED трубчаста 7-9W L-600 4000-4200К G13, 220-240V 50Гц тип Т8 | шт | 25 |
| 12 | 1908036 | Лампа LED трубчаста 7-9W L-600 6000-6500К G13, 220-240V 50Гц тип Т8 | шт | 80 |
| 13 | 1908023 | Лампа LED трубчаста 18-20w L-1200 4000-6500К, G13 220-240v 50Гц тип Т8 | шт | 160 |
| 14 | 1908030 | Лампа LED 50W Е40 5000Lm 3500К-5300K Т140 | шт | 28 |
| 15 | 1908027 | Лампа LED 60W E40 6000Lm 5300-6500K | шт | 15 |
| 16 | 1908033 | Лампа LED низьковольтна 10-12W 12-48В E27 4000-4200K | шт | 5 |
| 17 | 1906003 | Світлофор СС-56 (червоний світлофільтр) | шт | 5 |
| 18 | 1907035 | Ліхтар налобний Boruit RJ3000 з трьома рефлекторами | шт | 5 |
| 19 | 1907043 | Ліхтар акумуляторний світлодіодний LED YJ-2820 | шт | 2 |
| 20 | 1902041 | Прожектор LED 30W 1800Lm 6500K IP65 220-240V | шт | 6 |
| 21 | 1902042 1902058 | Прожектор LED 50W 4500Lm 6500K IP65 220-240V | шт | 16 |
| 22 | 1902047 1902043 | Прожектор LED 100W 8000Lm 6500K IP65 220-240V | шт | 13 |

При зацікавленості Вашого підприємства у реалізації вищезгаданої продукції,

прошу сформувати Вашу відповідь у вигляді техніко-комерційної пропозиції на ім'я начальника відділу конкурентних процедур дирекції з постачання                                             Решетнікова Петра В'ячеславовича

та надіслати його на e-mail: Alla.Sokovets@dmz-petrovka.dp.ua ,

у строк не пізніше 04.07.2023 р. включно

із зазначенням наступної інформації:

1. Мінімальна договірна ціна без урахування ПДВ;

2. Форма оплати (пріоритетно – 100% відстрочка платежу min 60 к. дн.);

3. Базис постачання, згідно з ІНКОТЕРМС 2010 (пріоритетно CPT/DDP, склад Покупця);

4. Строк постачання продукції;

5. Виробник продукції;

6. Статус Вашої організації щодо виробника.

Звертаю Вашу увагу на те, що процедура вибору Постачальника буде проводитися в один етап. Прохання в комерційних пропозиціях вказувати мінімально-рентабельні для Вашої компанії ціни з максимально можливим відстроченням платежу.

З повагою,

Начальник відділу конкурентних процедур

Дирекції з постачання ПрАТ «ДМЗ»			П.В. Решетніков

Соковець Алла Анатоліївна

дзвінки через Viber (097) 295-22-15