| 21.03.2024 | № | 42.16/224 | На № |  | від |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Керівнику підприємства

Керівнику підприємства

Шановні панове!

Прошу розглянути можливість постачання на адресу ПрАТ «ДМЗ» у 2 кварталі 2024 року наступної продукції:

| №№ п/п | Номенкла-тура | Найменування (опис) матеріалу | О.в | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7301011 | Автомат А3794-400а кількість полюсів - 3, з розчіплювачем ТУ208.12.001.99 | шт | 1 |
| 2 | 7301034 | Автомат АЕ2056-125а кількість полюсів - 3 ТУ208.12.001.99 | шт | 2 |
| 3 | 7301054 | Автомат АП-50 3МТ-25а кількість полюсів - 3 ТУ208.12.001.99 | шт | 5 |
| 4 | 7301069 | Вимикач ВП16-23-231 | шт | 6 |
| 5 | 7301090 | Автомат А3794 з УХЛ4 висувний з ручним приводом 630А 660В | шт | 6 |
| 6 | 7301132 | Автомат ВА51-35/160а | шт | 2 |
| 7 | 7301146 | Вимикач КУ-701 | шт | 10 |
| 8 | 7301165 | Автомат ВА88-40/630а | шт | 1 |
| 9 | 7301203 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 25А х-ка С | шт | 6 |
| 10 | 7301206 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 32А х-ка С | шт | 7 |
| 11 | 7301211 | Вимикач КУ-704А | шт | 20 |
| 12 | 7301213 | Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 16А х-ка С | шт | 5 |
| 13 | 7301252 | Вимикач автоматичний ВА47-29М 3Р 50А | шт | 4 |
| 14 | 7301267 | Вимикач автоматичний ВА77 1-63 25А (триполюсний) | шт | 2 |
| 15 | 7301311 | Вимикач автоматичний ВА47-29М 3P 40А, х-ка B | шт | 2 |
| 16 | 7301322 | Вимикач автоматичний ВА47-29 3P 32A 4,5кА х-ка C | шт | 6 |
| 17 | 7301323 | Вимикач автоматичний ВА47-29 3P 63A 4,5кА х-ка C | шт | 2 |
| 18 | 7303019 | Ізолятор ІОР-10-7,5 I УХЛ2 | шт | 5 |
| 19 | 7303028 | Ізолятор ИЛЮТ.757523.010 (3567) | шт | 30 |
| 20 | 7306008 | Контактор КТ-6022 Котушки - 220В, 380В ТУ 16-524.024-80 | шт | 3 |
| 21 | 7306010 | Контактор КТ-6033 Котушки - 220В, 380В ТУ 16-524.024-80 | шт | 1 |
| 22 | 7306015 | Контактор КТП-6013 Котушки - 220В, 380В ТУ 16-524.024-80 | шт | 2 |
| 23 | 7306017 | Контактор КТП-6023 Котушки - 220В, 380В ТУ 16-524.024-80 | шт | 1 |
| 24 | 7306030 | Контактор МК 2-30 в-ва ЗАТ ЧЕАЗ котушка 220В | шт | 1 |
| 25 | 7306042 | Контакт рухомий для контактора КТП-6023 | шт | 60 |
| 26 | 7306069 | Контакт нерухомий для контактора КТПВ-623 | шт | 6 |
| 27 | 7306074 | Контакт рухомий для контактора КТПВ-623 | шт | 6 |
| 28 | 7306086 | Контакт нерухомий для контактора КТ-6020 | шт | 14 |
| 29 | 7306087 | Контакт рухомий для контактора КТ-6020 | шт | 14 |
| 30 | 7306088 | Контакт нерухомий для контактора КТ-6030 | шт | 24 |
| 31 | 7306089 | Контакт рухомий для контактора КТ-6030 | шт | 24 |
| 32 | 7306092 | Контактор вакуумний КВТ-1,14-2,5/160 У3 котушка 220В змін. | шт | 2 |
| 33 | 7306112 | Гнучке з'єднання для контактора КТПВ-623 | шт | 6 |
| 34 | 7306161 | Контакт нерухомий до контактору КТП-6023 | шт | 60 |
| 35 | 7306185 | Електромагнітний пускач / контактор КМИ-34012 40А 220В/АС3 1з+1р (НВ+НЗ) IEK | шт | 2 |
| 36 | 7308085 | Перемикач ПК12-21-821-54 | шт | 3 |
| 37 | 7308092 | Перемикач ПК-16-11С 2015 УХЛ3 | шт | 20 |
| 38 | 7310039 | Запобіжник ПП57У-34371 УХЛ3 (380В, 250А) | шт | 24 |
| 39 | 7310052 | Запобіжник D01UQ10A | шт | 5 |
| 40 | 7310053 | Запобіжник D02UQ25A | шт | 5 |
| 41 | 7311032 | Трансформатор Т-0,66-600/5 ТУ 16-522.113-102 ТУ | шт | 6 |
| 42 | 7311075 | Трансформатор ОСМ-0,63-380/220 ТУ 16-522.113-102 ТУ | шт | 1 |
| 43 | 7312043 | Пускач ПМЛ-2100 220В | шт | 6 |
| 44 | 7312083 | Пускач ПМЛ-3100 220В | шт | 6 |
| 45 | 7313038 | Рубильник РЕ19-41 31120 00 УХЛЗ 3-полюсний; 1000А | шт | 1 |
| 46 | 7314022 | Тиристор Т-161-160-10 ТУУ3.69-05755-97 ТУ | шт | 6 |
| 47 | 7314054 | Тиристор Т-143(243)-500-14-72 УХЛ2 | шт | 6 |
| 48 | 7314090 | Тиристор Т-253(153)-800-18 | шт | 24 |
| 49 | 7314106 | Тиристор TFI243-500-14-762 | шт | 15 |
| 50 | 7316014 | Кнопка КЕ-011 ТУ 25.02-1746-77 | шт | 10 |
| 51 | 7316015 | Кнопка КЕ-012 ТУ 25.02-1746-78 | шт | 10 |
| 52 | 7316044 | Кнопка КЕ-022 | шт | 5 |
| 53 | 7316084 | Індикатор світлосигнальний AD-22DS матриця d=22мм 230В змін. струму (червоний), арт.BLS10-ADDS-K04 | шт | 6 |
| 54 | 7316104 | Індикатор світлосигнальний AD-22DS матриця d=22мм 230В АС (білий), арт.BLS10-ADDS-K01 | шт | 6 |
| 55 | 7316137 | Кнопка КЕ-011 вик.2 1з+1р (червона) | шт | 5 |
| 56 | 7316145 | Світлодіодний індикатор AD16-16DS 220v АC/DC, зелений | шт | 4 |
| 57 | 7317051 | Реле проміжне РП-21 24В ТУ-16.547.024-85 ТУ | шт | 3 |
| 58 | 7317279 | Реле часу ВЛ-176 | шт | 2 |
| 59 | 7318086 | Котушка КТП-6020 (КТП-6023) 220В | шт | 4 |
| 60 |  | Катушка отдельно к муфте ЕТМ без втулки ЕТМ 112К2А | шт | 1 |
| 61 | 9207002 | Трансформатор ПРТ-А | шт | 2 |
| 62 | 9207014 | Перемичка до трансформаторного ящика 1620мм кресл.43-00-00 | шт | 5 |
| 63 | 9207015 | Перемичка до трансформаторного ящика 3600мм кресл.43-00-00-01 | шт | 5 |
| 64 | 9207016 | З’єднувач стрілочний сталевий тип III 3300мм кресл.21-00-00 | шт | 5 |

При зацікавленості Вашого підприємства у реалізації вищезгаданої продукції, прошу направити на нашу адресу e-mail: Elena.Navalnaya@dmz-petrovka.dp.ua техніко-комерційну пропозицію із зазначенням наступної інформації:

1. Мінімальна договірна ціна без урахування ПДВ (має містити не більше двох знаків після коми), ПДВ (має містити не більше двох знаків після коми).

2. Форма оплати (пріоритетне відстрочення платежу 45 календарних днів).

3. Базис поставки (приоритетно СРТ склад Покупця згідно з Інкотермс 2010).

4. Виробник продукції (обов’язково вказувати).

5. Статус Вашої організації щодо виробника.

6. Пропозицію прошу надіслати також в форматі Ecxel або Word.

7. Неліквідні товари не пропонувати.

Пропозиції приймаються до  25.03.2024р. включно.

Начальник  ВЗМіУ

ПрАТ «ДМЗ»					А.М. Москаленко

Вик. Навальна О.А.

тел. 097-213-74-50