| 27.04.2020 |  | № 42.0/ 672 |
| --- | --- | --- |
| на № |  |  |

Руководителю организации / начальнику службы маркетинга

ЧАО «Днепровский металлургический завод» предлагает Вам рассмотреть и сообщить о возможности поставки до 15 мая  2020г. следующей продукции:

| № лота | Наименование проката по запросу | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дроссель АПР/ДБИ к лампе ДНаТ 250Вт | шт | 6 |
| 2 | Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) к лампе ДНаТ-250Вт | шт | 8 |
| 3 | Лампа накаливания МО 36-100 Вт Е27 для светильников местного освещения | шт | 20 |
| 4 | Лампа накаливания МО 36-60 Вт Е27 для светильников местного освещения | шт | 20 |
| 5 | Лампа накаливания Г-230-240-500 Вт Е40 общего назначения ГОСТ 2239-79 | шт | 15 |
| 6 | Лампа натриевая высокого давления SON-T/SL/ДНаТ 250 W | шт | 30 |
| 7 | Лампа ртутная газоразрядная высокого давления HPL-N/ДРЛ 250Вт Е40 | шт | 5 |
| 8 | Лампа ртутная газоразрядная высокого давления HPL-N/ДРЛ 400Вт | шт | 3 |
| 9 | Лампа LED 7-9W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60 | шт | 120 |
| 10 | Лампа LED 12W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60-А65 | шт | 306 |
| 11 | Лампа LED 15-16W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А60-А65-А70 | шт | 195 |
| 12 | Лампа LED 18-20W 4000-4200К E27, 220-240V 50Гц тип А80 | шт | 140 |
| 13 | Лампа LED 55-60W 5300-6500K E40, 220-240V 50Гц | шт | 5 |
| 14 | Лампа LED трубчатая 18-20w L-1200 4000-6500К, 220-240v 50Гц тип Т8 | шт | 249 |
| 15 | Прожектор LED 30W, 5000K, 1800 Lm, IP65, металлический корпус+стеклянный рассеиватель, размер ШхВхД: 50-55х245-260х180-200 | шт | 30 |
| 16 | Прожектор LED 50W, 5000K, 3000Lm, IP65, металлический корпус+стеклянный рассеиватель, размер ШхВхД: 50-55х280-350х200-250 | шт | 7 |
| 17 | Прожектор EVRO LIGHT EV-100-01 100W SMD 95-265V 6400K SanAn 8000Lm SMD | шт | 1 |
| 18 | Светильник промышленный EVRO-LED-SH-40 2х1200мм IP65 36Вт в комплекте с лампами 2шт LED 18Вт L-1200 T8 G13 6400K 1400Лм | шт | 80 |

При заинтересованности Вашего предприятия в реализации вышеуказанной продукции,

прошу сформировать Ваш ответ в виде технико-коммерческого предложения на имя начальника отдела конкурентных процедур дирекции по снабжению                                    Решетникова Петра Вячеславовича

и направить его на e-mail: Alla.Sokovets@dmz-petrovka.dp.ua,

в срок не позднее 29.04.2020 г.

с указанием следующей информации:

1.	Минимальная договорная цена без учета НДС;

2.	Форма оплаты;

3.	Базис поставки, согласно ИНКОТЕРМС 2010;

4.	Срок поставки продукции;

5.	Производитель продукции; Год выпуска продукции

6.	Статус Вашей организации по отношению к производителю.

Наиболее приемлемые условия для сотрудничества:

Условия оплаты – отсрочка платежа в течение 60 календарных дней

Базис поставки - доставка продукции на склад покупателя (DDP, CPT)

С уважением,

Начальник отдела конкурентных процедур

Дирекции по снабжению ЧАО «ДМЗ»    	   	    	      П.В. Решетников

Исп: Соковец Алла Анатольевна

тел. (056) 794 82 27