## Лист1
Технічні характеристики
Оптична система | Оптична система UIS
Освітлення відбитого світла | Освітилювач відбитого світла BX-RLA2, збільшення трубки 1Х, супершироке поле сумісне з FN 26,5
| доступні спостереження: | відбиття світлого поля;
відбиття темного поля;
відбиття поля Nomarski DIC;
відбиття спрощенного поляризованого світла.
Електрична системам | Номінальна вхідна напруга 100-120В/220-240В;1,8А/0,8А; 50/60Гц. Діапазон напруги інтенсивності світла: від 1,0 до 12,0В постійного струму ( безперервно змінний) 12 В. Галогенна лампа з тривалим терміном служби 100В ( попередньо калібрована) 12V100WHAL-L (PHILIPS 7724).Галогенна лампа з тривалим терміном служби 50В (попередньо калібрована) 12V50WHAL-L (LIFE JC). Середній термін служби ламп приблизно 2000 год при дотримані інструкцій. Перемикач попереднього налаштування світла - напруга може бути встановлена в діапазоні від 1,0 до 12В. Споживча потужність6 140Вт.
Система фокусування | рух висоти платформи здійснюється за допомогою роликової направляючої
хід за оберт: 0,1 мм (точний) , 17,8 мм ( грубий)
діапазон повного ходу: 25 мм
верхній граничний стоп
регулювання натягу на грубій ручці регулювання фокусу
Носик обертання | U-5RE-2
Тип вставки повзунка -DIC
U-D6RE,U-D7RE,U-D8BRE,U-D6BRE
Оглядова трубка | U-B130-2 широпольний бінокль | U-TR30-2 широкопольний тринокулярний | U-ETR3 широкопольний зведений тринокулярний | U-ETVI широкопольний зведений нахилений бінокль | U-SWTR-3 супер широкопольний тринокулярний | U-SWETR супер широкопольний зведений тринокулярний | U-SWETTR2 супер широкопольний зведений нахилений тринокулярний
| FN22 | [5 empty] | FN26,5
| кут нахилу трубки фіксований |  |  | Кут нахилу 25* | кут нахилу трубки фіксований |  | Кут нахилу 35*
Регулювання міжзіної відстані від 50 до 76 мм
Стадії | U-SIC4R2/SIC4L2 Коаксальні ручки внизу праворуч (ліворуч) 4*4 дюймові етапи |  |  | U-SVRM/USVLM платформа з коаксальними ручками внизу праворуч (ліворуч)
| система приводу: рейка та шестерня. Хід:100Y-ось *105 Х-ось мм. Кріплення в напрямку осі У.Використання важеля блокування |  |  | система приводу:дротовий привід. Хід 52 У-вісь* 76 Х-вісь мм. Доступне регулювання натягу обертання ручки на осі ХУ
Вимоги до розташування | використання в приміщенні;
висота: макс. 2000 метрів
температура навколишнього середовища: від 5 до 40°С
максимальна відновна вологість: 80% для температури 31°С , що знижується лінійно, 70% при 34°С . 60% при 37°С і т.д.
коливання напруги живлення:± 10%
ступінь забруднення: 2 (згідно до ІЕС606664)
категорія установки(перенапруги): ІІ (згідно до ІЕС606664)